## APU
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| Declaración de remuneraciones | x mes liq. | x dia
| Jornal | 240000 | 8000
| Ayudante | 270000 | 9000
| Concretero | 350000 | 11666.6667
| Maestro | 500000 | 16666.6667
| Maestro 1° | 650000 | 21666.6667
| Gasfiter | 750000 | 25000
| Electricista | 750000 | 25000
| Pintor | 600000 | 20000
Nota:
| Fecha: | 30.11.2013 |  | Valores a Cambiar
| Valor UF | 23236.65 |  | Se deben actualizar precio materiales sin IVA
| Leyes Sociales % | 32%
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total ($) | P.Total (UF)
1.1 | Cierros provisorios | m | 106 | 14080 | 1492480 | 64.2296
| Malla Galvanizada | m2 | 1 | 3000 | 3000
| Malla Raschel | m2 | 1 | 2500 | 2500
| Postes de madera | uni | 1 | 2100 | 2100
| fijaciones | gl | 1 | 1200 | 1200
| Jornalero | dia | 0.5 | 8000 | 4000
| Leyes Sociales | % | 0.32 | 4000 | 1280
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
1.2 | Edificios Provisorios | gl | 1 | 13390000 | 13390000 | 576.2449
| Oficina Constructor | mes | 5.5 | 75000 | 412500
| Oficina Jefe de Obra | mes | 5.5 | 75000 | 412500
| Bodega | mes | 5.5 | 140000 | 770000
| Recinto vestuario | mes | 5.5 | 140000 | 770000
| Recinto comedor | mes | 11 | 205000 | 2255000
| Flete | uni | 5 | 50000 | 250000
| Retiro de instalación de faenas | gl | 1 | 250000 | 250000
| Recinto aperchamiento de combustible | metros | 18 | 15000 | 270000
| Baranda de protección | metros | 800 | 10000 | 8000000
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
1.3 | Servicios hingiénicos | gl | 1 | 1906000 | 1906000 | 82.0256
| Baño Químico Disal, 2 aseo a la semana son tres, incluye aseo 2 x sem | mes | 16.5 | 54000 | 891000
| Duchas Disal son tres con sanitización | mes | 16.5 | 35000 | 577500
| Lavamanos son tres | mes | 5.5 | 25000 | 137500
| Transporte | un | 6 | 50000 | 300000
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
1.4 | Instalación Provisoria | gl | 1 | 1060000 | 1060000 | 45.6176
Instalación Provisoria Electricidad
| M.O. Empalme eléctrico provisorio | gl | 1 | 160000 | 160000
| Instalaciones eléctricas construcciones provisorias | gl | 1 | 260000 | 260000
Instalación Provisoria Agua Potable
| M.O. Emplame provisorio obra agua potable | gl | 1 | 160000 | 160000
| Instalaciones a.p. construcciones provisorias | gl | 1 | 160000 | 160000
Instalación Provisoria Alcantarillado
| M.O. Empalme provisorio obra alcantarillado | gl | 1 | 160000 | 160000
| Instalaciones alcantarillado construcciones provisorias | gl | 1 | 160000 | 160000
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
1.5 | Oficina ITO | gl | 1 | 1807500 | 1807500 | 77.7866
| Container con baño | mes | 5.5 | 165000 | 907500
| Escritorio con cajonera | un | 1 | 350000 | 350000
| Linea telefónica con internet | mes | 5.5 | 100000 | 550000
| Computador s/ Bases | un | 1 | 700000 | 700000
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
1.6 | Trazado de la Obra | gl | 1 | 1618750 | 1618750 | 69.6637
| Trazador | mes | incluido en gg
| Ayudante trazador, incl leyes sociales | mes | incluido en gg
| Taquímetro | mes | incluido en gg
| Nivel | mes | 3 | 50000 | 150000
| Table estacado | ml | 600 | 2000 | 1200000
| Tierra de color | bolsa | 25 | 1690 | 42250
| Cal pinta cal | saco | 10 | 2650 | 26500
| Huinchas de medir | gl | 1 | 35000 | 35000
| Lienzas | ml | 1500 | 110 | 165000
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
1.7 | Letrero de Obras | m2 | 1 | 160000 | 160000 | 6.8857
| Sucontrato prov. e instala. Letreros de obra en Santiago, s/norma | m2 | 1 | 160000 | 160000
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total
1.8 | Planos As-Built | m2 | 1 | 1200000 | 1200000
| Arquitectura | gl | 1 | 700000 | 700000
| Ingenieria | gl | 1 | 500000 | 500000
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
1.9 | Empalmes Provisorios | m2 | 1 | 1000000 | 1000000 | 43.0355
| Agua | gl | 1 | 340000 | 340000
| Electricidad | gl | 1 | 330000 | 330000
| Alcantarillado | gl | 1 | 330000 | 330000
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
2.1/2/3 | Demolición elementos de hormigón y transp. | m3 | 1 | 38160 | 38160 | 1.6422
| martillo demoledor 17 nkg | dia | 1 | 9500 | 9500
| Bobcat | hm | 1 | 15000 | 15000
| Botadero | M3 | 1 | 2100 | 2100
| Carguio | m3 | 1 | 1000 | 1000
| jornales | día | 1 | 8000 | 8000
| leyes sociales | % | 0.32 | 8000 | 2560
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.1.1 | Excavación a mano y retiro | m3 | 1 | 9182 | 9182 | 0.39515
| Bobcat | hm | 0.07 | 15000 | 1050
| Botadero | m3 | 1 | 2220 | 2220
| Carguio | m3 | 1 | 800 | 800
| Excavador | dia | 0.4 | 9000 | 3600
| Recargo desgaste herramien. | % | 0.1 | 3600 | 360
| Leyes sociales (o.c.) | % | 0.32 | 3600 | 1152
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.1.2 | Excavaciones masivas y de fundaciones | m3 | 1 | 5341.9 | 5341.9 | 0.22989
| Excavadora | HM | 0.07 | 18170 | 1271.9
| Bobcat | hm | 0.07 | 15000 | 1050
| Botadero | m3 | 1 | 2220 | 2220
| Carguio | m3 | 1 | 800 | 800
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.1.3 | Relleno de fundaciones | m3 | 1 | 8278.32 | 8278.32 | 0.35626
| Material de relleno, S/EETT | m3 | 1 | 7500 | 7500
| Bobcat | hm | 0.018 | 18000 | 324
| Rodillo Compactador | hm | 0.018 | 16000 | 288
| Estaqueros | día | 0.014 | 9000 | 126
| leyes sociales | % | 0.32 | 126 | 40.32
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.1.3 | Relleno de fundaciones | m3 | 1 | 8631.2 | 8631.2 | 0.37145
| Material de relleno, S/EETT | m3 | 1 | 7500 | 7500
| Placa compactadora | día | 0.07 | 5600 | 392
| Jornal | día | 0.07 | 8000 | 560
| leyes sociales | % | 0.32 | 560 | 179.2
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.1.4 | relleno estabilizado de radieres | m3 | 1 | 8278.32 | 8278.32 | 0.35626
| Material de relleno, S/EETT | m3 | 1 | 7500 | 7500
| Bobcat | hm | 0.018 | 18000 | 324
| Rodillo Compactador | hm | 0.018 | 16000 | 288
| Estaqueros | día | 0.014 | 9000 | 126
| leyes sociales | % | 0.32 | 126 | 40.32
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.2.1 | Emplantillado esp. 5 cm | m2 | 1 | 1382.92 | 1382.92 | 0.059515
| Hormigón de Emplantillado 85 kg cem/m3, 2 sacos | m3 | 0.05 | 25600 | 1280
| Perdidas | % | 0.001 | 1280 | 1.28
| Concretero | dia | 0.003 | 16666.6667 | 50
| Ayud. Concretero | dia | 0.003 | 9000 | 27
| Leyes sociales | % | 0.32 | 77 | 24.64
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.2.3 | Hormigón Fundaciones | m3 | 1 | 48915.264 | 48915.264 | 2.1051
| Hormigón Losas , H-20 NC 90% cono 8 | m3 | 1 | 35008 | 35008
| Bombeo estacionario | m3 | 1 | 7525 | 7525
| Perdidas | % | 0.05 | 35008 | 1750.4
| sika -1 | lts | 5 | 250 | 1250
| Vibrador de inmersion | día | 0.06 | 15000 | 900
| Maestro Vibrador | dia | 0.06 | 11670 | 700.2
| Concretero | dia | 0.06 | 11666.6667 | 700
| Ayud. Concretero | dia | 0.06 | 8000 | 480
| Leyes sociales | % | 0.32 | 1880.2 | 601.664
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.2.3 | H-30 | m3 | 1 | 61821.864 | 61821.864 | 2.6605
| Hormigón Muros, Pilares y Vigas , H-30 NC 90% cono 8 | m3 | 1 | 47300 | 47300
| Perdidas | % | 0.05 | 47300 | 2365
| Bombeo estacionario | m3 | 1 | 7525 | 7525
| sika -1 | lts | 5 | 250 | 1250
| Vibrador de inmersion | día | 0.06 | 15000 | 900
| Maestro Vibrador | dia | 0.06 | 11670 | 700.2
| Concretero | dia | 0.06 | 11666.6667 | 700
| Ayud. Concretero | dia | 0.06 | 8000 | 480
| Leyes sociales | % | 0.32 | 1880.2 | 601.664
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.2.4 | Radier (m3) | m3 | 1 | 43073.5455 | 43073.5455 | 1.8537
| Hormigón de radier, H-15 170 kg cem /m3 | m3 | 1 | 28068.1386 | 28068.1386
| Perdidas | % | 0.05 | 28068.1386 | 1403.4069
| Vibrador de inmersion | dia | 0.15 | 15000 | 2250
| Maestro Vibrador | dia | 0.3 | 9000 | 2700
| Concretero | dia | 0.3 | 11666.6667 | 3500
| Ayud. Concretero | dia | 0.3 | 8000 | 2400
| Leyes sociales | % | 0.32 | 8600 | 2752
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.3.1 | Moldajes para elementos de hormigones de fundaciones | m2 | 1 | 10331 | 10331 | 0.4446
| Moldaje Metálico | m2 | 1 | 2380 | 2380
| Separador Encofrado #1 10mm | uni | 15 | 25 | 375
| Accesorios, Pasadores, Alambre, Etc | Gl | 1 | 320 | 320
| Desmoldante Aceite-Madera Cdo-700 | lit | 0.2 | 2400 | 480
| Carpintero + 1 Ayud (Instalación) | dia | 0.1 | 25666.6667 | 2566.6667
| Carpintero + 1 Ayud (Desmoldaje) | dia | 0.1 | 25666.6667 | 2566.6667
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 5133.3333 | 1642.6667
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.3.2 | Moldajes Muros,pilares,Vigas y Losas | m2 | 1 | 15045.6395 | 15045.6395 | 0.6475
| Moldaje Metálico | m2 | 1 | 4500 | 4500
| Separador Encofrado #1 10mm | uni | 15 | 25 | 375
| Accesorios, Pasadores, Alambre, Etc | Gl | 1 | 850 | 850
| Desmoldante Aceite-Madera Cdo-700 | lit | 0.2 | 2400 | 480
| Carpintero + 1 Ayud | dia | 0.22633 | 21000 | 4753.0097
| Carpintero + 1 Ayud (Desmoldaje) | dia | 0.1 | 25666.6667 | 2566.6667
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 4753.0097 | 1520.9631
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.3.3 | Moldaje escaleras | m2 | 1 | 12431.2706 | 12431.2706 | 0.53499
| Moldaje Metálico | m2 | 1 | 4500 | 4500
| Separador Encofrado #1 10mm | uni | 15 | 25 | 375
| Accesorios, Pasadores, Alambre, Etc | Gl | 1 | 850 | 850
| Desmoldante Aceite-Madera Cdo-700 | lit | 0.2 | 2400 | 480
| Carpintero + 1 Ayud | dia | 0.13202 | 21000 | 2772.4272
| Carpintero + 1 Ayud (Desmoldaje) | dia | 0.1 | 25666.6667 | 2566.6667
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 2772.4272 | 887.1767
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.4.1 | Enfierraduras | Kg | 1 | 691.1 | 691.1 | 0.029742
| Enfierradura A63 - 42h, sin pérdida, preparado | kg | 1 | 480 | 480
| ALAMB.NEG#18 104mt/Kg R/50K | kg | 0.01 | 550 | 5.5
| Esmeril Angular Bosch 9" | dia | 0.003 | 200 | 0.6
| Disco De Corte | uni | 0.01 | 4500 | 45
| Subcontrato Enfierrador + Ayud | kg | 1 | 160 | 160
| Leyes Sociales (O.E.) | % | incl.
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.5.1 | Estructura metálica (A42-27ES) | kg. | 1 | 1656 | 1656 | 0.071267
| Estructura metálica perfiles metálicos s/planos | kg. | 1 | 1276 | 1276
| Granallado comercial | kg. | 1 | 80 | 80
| Dos manos anticorrosivo Chilcorrofín | kg. | 1 | incl.
| Subcontrato Montaje | kg. | 1 | 280 | 280
| Planos de fabricación y montaje | kg. | 1 | incl.
| Flete | kg. | 1 | 20 | 20
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.5.7 | Placa Colaborante panel PV-6 R | m2 | 1 | 17077.228 | 17077.228 | 0.73493
| Subcontrato y Suministro Placa Colaborante | m2 | 1 | 6181 | 6181
| conectores nelson stud diam 3/4 x 4" | uni | 1.6 | 953 | 1524.8
| Instalador + Ayudante | dia | 0.2 | 25000 | 5000
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 5000 | 1600
| Malla Acma C-221 (solo 1/2 m2 malla X m2) | malla | 0.04 | 55000 | 2200
| Ayudante | dia | 0.0481 | 9000 | 432.9
| Leyes sociales | % | 0.32 | 432.9 | 138.528
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.5.9 | Insertos | kg. | 1 | 17750000 | 17750000 | 763.8795
| Estructura metálica perfiles metálicos s/planos | % | 0.05 | 355000000 | 17750000
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.5.10 | Pasadas en E. Metálica 110mm | kg. | 1 | 36000 | 36000 | 1.5493
| Subcontrato | uni | 1 | 36000 | 36000
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.5.11 | Pasadas en losa actual de 20 cm | kg. | 1 | 48000 | 48000 | 2.0657
| Subcontrato | un | 1 | 48000 | 48000
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.6.1 | Placa Sandwich kover L-804 Instapanel | m2 | 1 | 18579 | 18579 | 0.79956
| Subcontrato y Suministro Cubierta (largos máx perm 14 mts) | m2 | 1 | 14291 | 14291
| Tornillo autoperforante | un | incl
| Tornillo autoperforante, cabeza de lenteja | un | incl
| Flete | gl | 1 | 184 | 184
| Subcontrato instalación | dia | 0.15 | 22000 | 3300
Sello butilo
| Elastosello Henkel 1100, cordón continuo | tubo | 0.06 | 2400 | 144
| Maestro | dia | 0.03 | 16666.6667 | 500
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 500 | 160
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.6.2 | Placa OSB 15 mm | m2 | 1 | 4626.19 | 4626.19 | 0.19909
| Placa OSB 15mm | pla | 0.347 | 7400 | 2567.8
| Tornillo punta fina 6 x 1" | uni | 50 | 10 | 500
| Perdidas | % | 0.05 | 2567.8 | 128.39
| Maestro 1a | dia | 0.05 | 21666.6667 | 1083.3333
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 1083.3333 | 346.6667
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.6.3 | Fieltro Durafoil membrana de condensación | m2 | 1 | 1199.6 | 1199.6 | 0.051625
| Membrana Durafoil 315, rollo de 1 x 75 m, incl traslape | rollo | 0.015 | 50640 | 759.6
| Maestro | dia | 0.02 | 16666.6667 | 333.3333
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 333.3333 | 106.6667
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.6.4 | Lucarnas | m2 | 1 | 116464 | 116464 | 5.0121
| Subcontrato Provición e instalación Lucarnas | m2 | 1 | 85000 | 85000
| Estructura metálica | kg | 19 | 1656 | 31464
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.7.1 | Bajadas de AALL 200mm | ml | 1 | 10625.7 | 10625.7 | 0.45728
| Suministro Bajadas en PVC 200mm C6, incluye fijaciones, largo 6m | ml | 1 | 4234 | 4234
| Fijaciones | uni | 2 | 850 | 1700
| Pozo de piedra | uni | 0.045 | 36500 | 1642.5
| Instalador + Ayudante | dia | 0.09 | 25666.6667 | 2310
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 2310 | 739.2
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.7.2 | Canaletas | ml | 1 | 10877.266 | 10877.266 | 0.46811
| Suministro de canales de aguas lluvias e=5mm pp s/eett | ml | 1 | 5800 | 5800
| fieltro | m2 | 1 | 350 | 350
| Placa OSB | pla | 0.347 | 7300 | 2533.1
| gargola | uni | 0.04 | 4500 | 180
| Instalador + Ayudante | dia | 0.05945 | 25666.6667 | 1525.8833
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 1525.8833 | 488.2827
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.7.3 | Forros (Limatesas, cumbreras , Limahoyas , Forro cubremuro) | ml | 1109.815 | 6274.32 | 6963334.4508 | 299.6703
| Suministro de forros pp cubre muro, contramuro e=5mm s/eett | ml | 1 | 5800 | 5800
| Alcantarillero + 1 ayud | dia | 0.014 | 25666.6667 | 359.3333
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 359.3333 | 114.9867
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
3.7.4 | Uniones y sellos | gl | 1 | 21999.48 | 21999.48 | 0.94676
| Uniones y sellos subcontrato | % | 0.015 | 1466632 | 21999.48
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4.1.1.1 | Igol primer y denso | m2 | 1 | 3938 | 3938 | 0.16947
| Igol denso, tineta 16 lts, pintura asfáltica impermeable | tn | 0.02 | 21252 | 425.04
| Igol primer, tineta 16 lts, imprimante asfáltico | tn | 0.03 | 21252 | 637.56
| brocha 4", condor | un | 0.05 | 3300 | 165
| Instalador + Ayudante | dia | 0.08 | 25666.6667 | 2053.3333
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 2053.3333 | 657.0667
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4.1.2.1 | Impermeabilizacion losa | m2 | 1 | 7457.92 | 7457.92 | 0.32096
| embrana asfáltica TEP, rollo 1 x 10 m | m2 | 0.12 | 33916 | 4069.92
| Instalador + Ayudante | dia | 0.1 | 25666.6667 | 2566.6667
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 2566.6667 | 821.3333
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4.2.2 | Tabique exterior | m2 | 1 | 40875.9252 | 40875.9252 | 1.7591
| Volcanita RF 15mm, borde rebajado 1,20 x 2,40 m , doble | pla | 0.347 | 8815 | 3058.805
| Placa fiberrock 12,5mm 1,22 x 2,30 | pla | 0.35638 | 14500 | 5167.4982
| fijaciones | gl | 1 | 258.3749 | 258.3749
| Perfil Metalcom U 2x4x 0,85, 2,5 mts | perfil | 1.05 | 2621 | 2752.05
| Perfil Metalcom C 2x4x 0,85, 3,0 mts | perfil | 0.278 | 2554 | 710.012
| Tornillo cabeza de lenteja | uni | 4.16 | 12 | 49.92
| Tornillo punta fina 6 x 1" | uni | 50 | 12 | 600
| Huincha joint guard, rollo 90 m | rollo | 0.056 | 2890 | 161.84
| Pasta adhesiva, 0,5 lts | pote | 0.4 | 1300 | 520
| Masilla base | saco | 0.4 | 4000 | 1600
| Volcanitero + Ayudante | dia | 0.1 | 30666.6667 | 3066.6667
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 3066.6667 | 981.3333
| Membrana asfáltica Typar, rollo de 1 x 10 m, incl traslape | rollo | 0.11 | 33940 | 3733.4
| Maestro | dia | 0.02 | 16666.6667 | 333.3333
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 333.3333 | 106.6667
| Aislante fibra de vidrio 50x600x10000mm, doble | rollo | 0.23 | 9740 | 2240.2
| Maestro | dia | 0.02 | 16666.6667 | 333.3333
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 333.3333 | 106.6667
| Propasta E2 , tineta 30 kg | tn | 0.08 | 16511 | 1320.88
| Cemento | sacos | 0.04 | 2850 | 114
| Malla de fibre de vidrio, Termoplac, rollo 45 mt | rollo | 0.025556 | 49500 | 1265
| Malla de juntas - P59X rollo de 90 mts | rollo | 0.011111 | 8148 | 90.5333
| Profinish en tinetas 34 kg | tn | 0.088235 | 24768 | 2185.4118
| Estucador | dia | 0.25 | 21666.6667 | 5416.6667
| Ayudante | dia | 0.25 | 9000 | 2250
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 7666.6667 | 2453.3333
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4.3.1 | Ventanas de aluminio | m2 | 1 | 144401 | 144401 | 6.2144
| Subcontrato ventanas de aluminio (m2 totales 491) | m2 | 1 | 110500 | 110500
| Subcontrato Celosias (m2 totales 253) sobre 491 m2 ventana | m2 | 1 | 33901 | 33901
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4.4.1 | Tabique Pro Muro (E.I. F.S.) | m2 | 1 | 34472.75 | 34472.75 | 1.4836
| Perfil Metalcom U 2x4x 0,85, 2,5 mts | perfil | 1.05 | 2621 | 2752.05
| Perfil Metalcom C 2x4x 0,85, 3,0 mts | perfil | 0.278 | 2554 | 710.012
| Placa fiberrock 12,5mm 1,22 x 2,30 | pla | 0.35638 | 14500 | 5167.4982
| fijaciones | gl | 1 | 258.3749 | 258.3749
| Tornillo cabeza de lenteja | uni | 4.16 | 12 | 49.92
| Tornillo punta fina 6 x 1" | uni | 50 | 12 | 600
| Huincha joint guard, rollo 90 m | rollo | 0.056 | 2890 | 161.84
| Pasta adhesiva, 0,5 lts | pote | 0.4 | 1300 | 520
| Masilla base | saco | 0.4 | 4000 | 1600
| Volcanitero + Ayudante | dia | 0.1 | 30666.6667 | 3066.6667
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 3066.6667 | 981.3333
| Plancha de poleistireno de 100 x 50 cm, esp 30mm, 20 kg /m3 | pla | 2 | 900 | 1800
| Propasta E2 , tineta 30 kg | tn | 0.16667 | 16511 | 2751.8333
| Cemento | sacos | 0.070588 | 2850 | 201.1765
| Malla de fibre de vidrio, Termoplac, rollo 45 mt | rollo | 0.025556 | 49500 | 1265
| Malla de juntas - P59X rollo de 90 mts | rollo | 0.011111 | 8148 | 90.5333
| Profinish en tinetas 34 kg | tn | 0.088235 | 24768 | 2185.4118
| Esquineros PVC, largo 2,5 mts | tira | 0.06 | 3185 | 191.1
| Estucador | dia | 0.25 | 21666.6667 | 5416.6667
| Ayudante | dia | 0.25 | 9000 | 2250
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 7666.6667 | 2453.3333
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4.4.2 | Canterias | ml | 1 | 13315.7133 | 13315.7133 | 0.57305
| Profinish en tinetas 34 kg | tn | 0.06 | 24768 | 1486.08
| Malla de juntas - P59X rollo de 90 mts | rollo | 0.011111 | 8148 | 90.5333
| Propasta E2 , tineta 30 kg | tn | 0.1 | 16511 | 1651.1
| Reglas | ml | 1 | 1200 | 1200
| Jornalero | dia | 0.2 | 8000 | 1600
| Maestro + 1/3 Ayud | dia | 0.2 | 25666.6667 | 5133.3333
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 6733.3333 | 2154.6667
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4.4.5 | Cornisas | m2 | 1 | 19800.98 | 19800.98 | 0.85214
| Plancha de poleistireno de 100 x 50 cm, esp 30mm, 20 kg /m3 | pla | 15 | 902 | 13530
| Profinish en tinetas 34 kg | tn | 0.05 | 24768 | 1238.4
| Malla de juntas - P59X rollo de 90 mts | rollo | 0.01 | 8148 | 81.48
| Propasta E2 , tineta 30 kg | tn | 0.1 | 16511 | 1651.1
| Maestro | dia | 0.15 | 16666.6667 | 2500
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 2500 | 800
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4.5.1 | Radier | m3 | 0.05 | 53554.128 | 2677.7064 | 0.11524
| Hormigón Fundación, H-25 | m3 | 1 | 36550 | 36550
| Perdidas | % | 0.05 | 36550 | 1827.5
| Bombeo estacionario | m3 | 1 | 7525 | 7525
| sika -1 | lts | 5 | 250 | 1250
| Vibrador de inmersion | dia | 0.06 | 5210 | 312.6
| Maestro Vibrador | dia | 0.06 | 9000 | 540
| Concretero | dia | 0.06 | 11666.6667 | 700
| Ayud. Concretero | dia | 0.06 | 8000 | 480
| Leyes sociales | % | 0.32 | 1720 | 550.4
| Malla Acma C-92 | malla | 0.088 | 36900 | 3247.2
| Ayudante | dia | 0.0481 | 9000 | 432.9
| Leyes sociales | % | 0.32 | 432.9 | 138.528
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4,5.2 | Rellenos hormigón liviano de 1200 kg/m3 | m3 | 1 | 69257.7668 | 69257.7668 | 2.9805
| Hormigón nliviano 1200 kg /m3 (no bombeable) | m3 | 1 | 62738.955 | 62738.955
| Perdidas | % | 0.05 | 62738.955 | 3136.9478
| Vibrador de inmersion | día | 0.06 | 15000 | 900
| Maestro Vibrador | dia | 0.06 | 11670 | 700.2
| Concretero | dia | 0.06 | 11666.6667 | 700
| Ayud. Concretero | dia | 0.06 | 8000 | 480
| Leyes sociales | % | 0.32 | 1880.2 | 601.664
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4.5.3 | Reparación inyección epóxica en losa | ml | 1 | 13801.6 | 13801.6 | 0.59396
| Sikadur 52, sitema de dos componentes, 1 kg | ml | 0.4 | 11355 | 4542
| Mascarilla | ml | 0.2 | 590 | 118
| Apertura y aseo de grieta | ml | 0.4 | 14000 | 5600
| Brocha 4" | un | 0.2 | 1340 | 268
| Concretero | Dia | 0.12 | 20666.6667 | 2480
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 2480 | 793.6
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4.6.1 | Juntas puente de adherencia | ml | 1 | 4146.2 | 4146.2 | 0.17843
| Sikadur 32 Gel | Kg | 0.2 | 9181 | 1836.2
| Concretero | Dia | 0.15 | 11666.6667 | 1750
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 1750 | 560
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4.6.2 | Juntas de dilatación | ml | 1 | 20150 | 20150 | 0.86716
| Juntas de dilatación (entre estructuras) | ml | 1 | 15500 | 15500
| Subcontrato Instalación | % | 0.3 | 15500 | 4650
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
4.7.1 | F-60 (Pintura intumecente) | m2 | 1 | 13044 | 13044 | 0.56135
| Subcontrato suministro Pinturas y Equipos | m2 | 1 | 6580 | 6580
| Pérdida | % | 0.2 | 6580 | 1316
| Pintor + Ayudante | dia | 0.15 | 26000 | 3900
| Leyes Sociales (O.E.) | % | 0.32 | 3900 | 1248
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
5.1.4 | Pavimento de concreto HCV, e = 0,15 m. | m2 | 1 | 17654 | 17654 | 0.75975
| Ripio | m3 | 0.135 | 6000 | 810
| Arena gruesa | m3 | 0.081 | 6500 | 526.5
| Cemento polpaico espec publ | sac | 1.9861 | 2950 | 5859
| Betonera 11p 7,5hp mes=208h | dia | 0.075 | 12000 | 900
| Cercha vibradora 3,5 mt | dia | 0.075 | 9000 | 675
| Molde pavimentacion 15x19 | mes | 0.033 | 4500 | 148.5
| Cortadora de pav. s/disco | dia | 0.003 | 15000 | 45
| Antisol (tambor 200 kg) | kg | 0.2 | 550 | 110
| Maestro | dia | 0.25 | 16666.6667 | 4166.6667
| Concretero | dia | 0.2 | 11666.6667 | 2333.3333
| Leyes sociales | % | 0.32 | 6500 | 2080
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
5.1.5 | Muro perimetral | m2 | 1 | 85000 | 85000 | 3.658
| Muro Perimetral de hormigón (incluye fundaciones moldaje , fierro) | m3 | 1 | 85000 | 85000
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
5,2,11 | Cubierta | m2 | 1 | 25786.131 | 25786.131 | 1.1097
| Placa Sandwich kover L-804 Instapanel | m2 | 1 | 18579 | 18579
| Placa OSB 15 mm | m2 | 1 | 4626.19 | 4626.19
| Fieltro Durafoil membrana de condensación | m2 | 1 | 1199.6 | 1199.6
| Hojalatería | ml | 0.13 | 10625.7 | 1381.341
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
5.2.12 | Radier (m2) | m2 | 1 | 4307.3546 | 4307.3546 | 0.18537
| Hormigón de radier, H-18 180 kg/cm2 | m3 | 0.1 | 28068.1386 | 2806.8139
| Perdidas | % | 0.05 | 2806.8139 | 140.3407
| Vibrador de inmersion | dia | 0.015 | 15000 | 225
| Maestro Vibrador | dia | 0.03 | 9000 | 270
| Concretero | dia | 0.03 | 11666.6667 | 350
| Ayud. Concretero | dia | 0.03 | 8000 | 240
| Leyes sociales | % | 0.32 | 860 | 275.2
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
6.1.1 | Instalaciones Sanitarias | gl | 1 | 0 | 0 | 0
| Administración subcontrato especialidades + intervenciones | % | 0.04 |  | 0
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
6.2.1 | Instalaciones de Climatización | gl | 1 | 0 | 0 | 0
| Administración subcontrato especialidades + intervenciones | % | 0.04 |  | 0
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
6.3.1 | Instalación eléctrica y corrientes débiles | gl | 1 | 0 | 0 | 0
| Administración subcontrato especialidades + intervenciones | % | 0.04 |  | 0
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
6.3.2 | Iluminación | gl | 1 | 0 | 0 | 0
| Administración subcontrato especialidades + intervenciones | % | 0.04 |  | 0
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
6.4.1 | instalaciones de seguridad contra incendio | gl | 1 | 0 | 0 | 0
| Administración subcontrato especialidades + intervenciones | % | 0.04 |  | 0
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
7.1 | Aseo y Entrega | gl | 1 | 1742400 | 1742400 | 74.985
| Cargador frontal | hm | 30 | 25000 | 750000
| Carguio | m3 | 1150 | 800 | 920000
| Transporte a Botadero Externo | m3 | 1380 | 3500 | 4830000
| Jornales (4) | mes | 5.5 | 240000 | 1320000
| leyes sociales | % | 0.32 | 1320000 | 422400
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | P.Total (UF)
7.2 | Entrega Final | gl | 1 | 1385506 | 1385506 | 59.6259
| escobillón | un | 5 | 1600 | 8000
| Limpia vidrios 2 lts | un | 6 | 1500 | 9000
| Limpiador crema jif | bot | 6 | 1672 | 10032
| Cloro 5 lts | bidon | 6 | 3400 | 20400
| Detergente 5 litros | bidon | 6 | 5000 | 30000
| Esponjas | un | 15 | 300 | 4500
| guantes de goma | un | 10 | 1100 | 11000
| Toallas elite 3 rollos | un | 6 | 2590 | 15540
| Pack de 6 paños | un | 6 | 1639 | 9834
| Jornales (4) | mes | 4 | 240000 | 960000
| leyes sociales | % | 0.32 | 960000 | 307200